## LUMINOTECNICA
PAV | AMBIENTE | ÁREA | TIPO | ALTURA | PÉ DIREITO ÚTIL | REFLETÂNCIA | FATOR DE DEPRECIAÇÃO | NÍVEL DE ILUMINÂNCIA (LUX) | FLUXO LUMINOSO TOTAL (LUMENS) | COEFICIENTE DE UTILIZAÇÃO | LÂMPADAS POR LUMINÁRIA | FLUXO POR LÂMPADAS | FLUXO POR LUMINÁRIA | CÁLCULO DE LUMINÁRIAS | TOTAL DE LUMINÁRIAS | TOTAL DE LÂMPADAS | POTÊNCIA UNITÁRIA | MODELO DE LUMINÁRIA | TEMPERATURA DA LÂMPADA | POTENCIA TOTAL | P. LIMITE A | ETIQUETA FUTURA
1º | Sala de conciliação 1 | 12.69 | Escritório | 2.27 | 1.32 | 732 | 0.7 | 500 | 16480.5195 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 9.1558 | 10 | 20 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 180 |  | B OU +
1º | Sala de conciliação 2 | 14.43 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 18740.2597 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 10.4113 | 10 | 20 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 180 |  | B OU +
1º | Sala de conciliação 3 | 14.3 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 18571.4286 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 10.3175 | 10 | 20 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 180 |  | B OU +
1º | Sec. Cejuc | 31.47 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 40870.1299 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 22.7056 | 22 | 44 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 396 |  | B OU +
1º | wc sec. Cejuc | 3.84 | Banheiro | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 200 | 1994.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.1082 | 1 | 2 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 18 |  | B OU +
1º | Sala reunião Cejuc | 45.38 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 58935.0649 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 32.7417 | 32 | 64 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 576 |  | B OU +
1º | Sala de recepção | 32.76 | Sala de espera | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 300 | 25527.2727 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 14.1818 | 14 | 28 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 252 |  | B OU +
1º | Circulação Cejuc | 13.4 | Circulação | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 100 | 3480.5195 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.9336 | 2 | 4 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 36 |  | B OU +
1º | Entrada cejuc | 26.43 | Circulação | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 100 | 6864.9351 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 3.8139 | 4 | 8 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 72 |  | B OU +
1º | Cozinha | 74.96 | Cozinha | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 97350.6494 | 0.55 | 2 | 1850 | 3700 | 26.311 | 26 | 52 | 36 | CAA01-E232 | 4000 | 936 |  | B OU +
1º | Restaurante | 63.26 | Restaurante | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 200 | 32862.3377 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 18.2569 | 18 | 36 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 324 |  | B OU +
1º | Recepção sbes | 19.66 | Circulação | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 100 | 5106.4935 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 2.8369 | 2 | 4 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 36 |  | B OU +
1º | Dentista | 33.08 | Dentista | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 42961.039 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 23.8672 | 24 | 48 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 432 |  | B OU +
1º | Wc dentista | 3.8 | Banheiro | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 200 | 1974.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.0967 | 1 | 2 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 18 |  | B OU +
1º | Médico | 16 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 20779.2208 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 11.544 | 12 | 24 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 216 |  | B OU +
1º | Wc medico | 3.84 | Banheiro | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 200 | 1994.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.1082 | 1 | 2 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 18 |  | B OU +
1º | Principal sebes | 27.23 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 35363.6364 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 19.6465 | 20 | 40 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 360 |  | B OU +
1º | Seinf | 22.64 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 29402.5974 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 16.3348 | 16 | 32 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 288 |  | B OU +
1º | Sala de equipamento | 57.7 | Rack | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 100 | 14987.013 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 8.3261 | 8 | 16 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 144 |  | B OU +
1º | Sala de TI | 16.18 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 21012.987 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 11.6739 | 12 | 24 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 216 |  | B OU +
1º | Central de videoconferência 01 | 23.63 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 30688.3117 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 17.0491 | 18 | 36 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 324 |  | B OU +
1º | Central de videoconferência 02 | 20.94 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 27194.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 15.1082 | 16 | 32 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 288 |  | B OU +
1º | NUCOD/ATERMAÇÃO | 62.3 | Escritório | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 80909.0909 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 44.9495 | 44 | 88 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 792 |  | B OU +
1º | Biblioteca | 231.53 | Biblioteca | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 500 | 300688.3117 | 0.55 | 2 | 1850 | 3700 | 81.2671 | 82 | 164 | 36 | CAA01-E232 | 4000 | 2952 |  | B OU +
1º | Hall 01 | 55.06 | Circulação | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 100 | 14301.2987 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 7.9452 | 8 | 16 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 144 |  | B OU +
1º | Hall 02 | 88.16 | Circulação | 2.56 | 1.61 | 732 | 0.7 | 100 | 22898.7013 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 12.7215 | 12 | 24 | 18 | CAA01-E216 | 4000 | 216 |  | B OU +
2º | NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS | 68.156 | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | 88514.2857 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 49.1746 | 50 | 100 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | WC Núcleo de gestão de pessoas | 3.84 | Banheiro | 2.83 | 1.88 | 732 | 0.7 | 200 | 1994.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.1082 | 2 | 4 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Diretoria nucelo de gestão de pessoas | 27.68 | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | 35948.0519 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 19.9711 | 20 | 40 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Seção de pagamento de pessoal | 40.08 | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | 52051.9481 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 28.9177 | 28 | 56 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Seção de planejamento e orçamento e seção de execução orçamentária e financeira | 58.37 | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | 75805.1948 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 42.114 | 42 | 84 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Seção de licitações | 22.3 | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | 28961.039 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 16.0895 | 16 | 32 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | SECAD - Secretaria administrativa | 26.5 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 34415.5844 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 19.1198 | 20 | 40 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Diretoria SECAD | 30.18 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 39194.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 21.7749 | 22 | 44 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Banheiro SECAD | 3.8 | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | 1974.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.0967 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Direção do FORO | 47.45 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 61623.3766 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 34.2352 | 34 | 68 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Hall elevador 01 | 14.83 | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | 3851.9481 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 2.14 | 2 | 4 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Banheiro 01 | 18.32 | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | 9516.8831 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 5.2872 | 6 | 12 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Circulação 3 Norte | 13.11 | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | 3405.1948 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.8918 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Circulação 1 sul | 4.31 | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | 1119.4805 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 0.62193 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Hall elevador 02 sul | 20.03 | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | 5202.5974 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 2.8903 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Deposito de limpeza | 7.04 | Depósito | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | FALSE | 0 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | SECLA | 49.59 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 64402.5974 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 35.7792 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | NUAUD | 52.34 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 67974.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 37.7633 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | SECOT | 59.45 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 77207.7922 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 42.8932 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | NUCJU | 21.16 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 27480.5195 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 15.267 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Banheiro NUCJU | 3.84 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 4987.013 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 2.7706 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | JEF | 44.6 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 57922.0779 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 32.1789 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | SEMAN | 60.99 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 79207.7922 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 44.0043 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Gabinete SEMAN | 32.32 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 41974.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 23.3189 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Entrada UNICORP | 13.39 | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | 3477.9221 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.9322 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Laboratório de informática | 42.83 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 55623.3766 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 30.9019 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
2º | Sala de capacitação de pessoal | 90.55 | Auditório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | FALSE | 0 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Hall de entrada | 226.48 | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | 58825.974 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 32.6811 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Secretaria da vara 1 | 179.86 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 233584.4156 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 129.7691 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Banheiro secretaria da vara 1 | 3.84 | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | 1994.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.1082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Banheiro 02 secretaria da vara | 3.84 | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | 1994.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.1082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Gabinete juiz substituto vara 01 | 30.67 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 39831.1688 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 22.1284 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Sala de audiências GABJUS | 27.42 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 35610.3896 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 19.7835 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Banheiro gabjus substituto vara 01 | 5.34 | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | 2774.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.5411 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Sala de audiência vara 1 | 27.45 | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 35649.3506 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 19.8052 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Gabjus Gustavo | 30.67 | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 39831.1688 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 22.1284 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Ant gabjus gustavo | 22.23 | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 28870.1299 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 16.039 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Assessoria gabjus Gustavo | 33.02 | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 42883.1169 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 23.824 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Audiência vara 2 | 27.86 | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 36181.8182 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 20.101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Secretaria vara 2 | 207.11 | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | 268974.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 149.43 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Assessoria gabjus V2 sul | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Gabjus var 2 sul | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Ante sala gabjus V2 sul | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Secretaria gabjus v2 sul | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Sala de audiência v2 sul | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
3º | Hall | Não planta | Circulação | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Hall | Planta | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Secretaria vara 03 | Planta | Escritório | 1,8 | 0.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Lavabo 1 vara 3 | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Lavabo 2 vara 3 | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Gab juíz sub vara 03 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Ante-sala juíz sub vara 03 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Acessória juíz sub vara 03 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Sala audiência sub vara 03 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Banheiro substituto | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Ante-sala juíz vara 3 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Acessória gabju vara 3 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Sala de audiência vara 03 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Secretaria vara 04 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Wc vara 4 | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Wc 2 vara 04 | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Gab jus sub vara 4 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Wc juíz sub vara 04 | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Acessória juíz sub vara 4 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Sala de audiência sub vara 04 | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | HALL ELEVADOR 02 NORTE | 14.83+4.8 | Circulação | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | COPA NORTE HALL CIRCULAÇÃO 02 NORTE | 8.27 | COPA | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | FALSE | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | HALL ELEVADOR 01 SUL | 4.8+14.83+46.24 | Circulação | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Sala Dr helio | planta | Escritório | 2 78 | #VALUE! | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Wc dr Hélio | Planta | Banheiro | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Ante sala dr Hélio | Planta | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Acessória DR hélio | Planta | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
4º | Sala de audiencia dr helio | Planta | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Secretaria de vara 5 | 138.08 | Escritório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 500 | 179324.6753 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 99.6248 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Oficial de gabinete | 33.02 | Escritório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 500 | 42883.1169 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 23.824 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | GABJUS | 30.87 | Escritório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Sala de audiência | 39.24 | Auditório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | FALSE | 0 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Ante sala GABJUS | 22.23 | Escritório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 500 | 28870.1299 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 16.039 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Banheiro GABJUS | 5.34 | Banheiro | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 200 | 2774.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.5411 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | GABJUS 2 | 30.67 | Escritório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 500 | 39831.1688 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 22.1284 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Banheiro GABJUS 02 | 5.34 | Banheiro | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 200 | 2774.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.5411 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Sala de audiência 2 | Planta | Escritório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Secretaria GABJUS 2 | Planta | Escritório | 2.7 | 1.75 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Secretaria turma recursal | Planta | Escritório | 2.81 | 1.86 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Wc masc recursal | Planta | Banheiro | 2.81 | 1.86 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Copa recursal | Planta | Cozinhas | 2.81 | 1.86 | 732 | 0.7 | FALSE | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Wc fem. Recursal | Planta | Banheiro | 2.81 | 1.86 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Gabinete presidencial | Planta | Escritório |  | -0.95 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Sala dr Rodrigo | Plamta | Escritório |  | -0.95 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Wc dr rodrigo | Planta | Banheiro |  | -0.95 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Ante sala guedes | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Acessoria DR Rodrigo | Planta | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Sala audiência DR Rodrigo | Planta | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
5º | Hall | Planta | Circulação | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Hall | Planta | Circulação | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Hall | Planta | Circulação | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Assessoria franciele | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Secretaria 7 vara | Planta | Escritório | 2.77 | 1.82 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc masculino 7 vara | Planta | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Gabjus franciele | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc feminino secretari 7 vara | Planta | Banheiro | 2.86 | 1.91 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc gabju franciele | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Assessoria gabjuiz (Dr geraldo) | Planta | Escritório | 2.74 | 1.79 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Sala de audiência Franciele | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Antesala gabjuiz dr geraldo | 22.32 | Escritório | 2.76 | 1.81 | 732 | 0.7 | 500 | 28987.013 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 16.1039 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Refeitório Franciele | Planta | Cozinhas | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | FALSE | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Sala de audiencia juiz dr geraldo | 39.24 | Auditório | 2.76 | 1.81 | 732 | 0.7 | FALSE | 0 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Assessoria Dr. Felipe | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Gabjuz dr geraldo | 30.67 | Escritório | 2.77 | 1.82 | 732 | 0.7 | 500 | 39831.1688 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 22.1284 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Gabjus Dr Felipe | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc Dr felipe | Planta | Banheiro | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc gabjuz geraldo | 5.34 | Banheiro | 2.94 | 1.99 | 732 | 0.7 | 200 | 2774.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.5411 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Ante sala Dr felipe | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Audiência Dr felipe | Planta | Escritório | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Secretaria 6 vara | 138.09 | Escritório | 2.77 | 1.82 | 732 | 0.7 | 500 | 179337.6623 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 99.632 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Corredor Dr felipe | Planta | Circulação | 2,8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc feminino secretaria 6 vara | 3.84 | Banheiro | 2.81 | 1.86 | 732 | 0.7 | 200 | 1994.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.1082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc masculino secretaria 6 vara | 3.84 | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | 1994.8052 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.1082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | gabjuz dr sandro | 30.67 | Escritório | 2.78 | 1.83 | 732 | 0.7 | 500 | 39831.1688 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 22.1284 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Antesal gabjuz sandro | 23.07 | Escritório | 2.77 | 1.82 | 732 | 0.7 | 500 | 29961.039 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 16.645 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
6º | Wc gbjuz sandro | 5.34 | Banheiro | 2.94 | 1.99 | 732 | 0.7 | 200 | 2774.026 | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | 1.5411 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Secretaria 8 vara | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Banheiro feminino secretaria 7 vara | Planta | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Banheiro masculino secretaria 8 vara | Planta | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Gabinete juiz 8 vara | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Banheiro gabinete juiz 8 vara | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Antessala GABJUS sul vara 8 | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Acessoria sala audiência 8 vara | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Sala de audiência 8 vara | Planta | Auditório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | FALSE | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Antessala gabinete juiz substituto vara 8 | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Gabinete juiz substituto vara 8 | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Banheiro gabinete juiz substituto 8 vara | Planta | Banheiro | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 200 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Acessoria juiz substituto vara 8 | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Sala de audiência 2 vara 8 | Planta | Auditório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | FALSE | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Relatoria 1 turma recursal | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Acessoria juiz relator | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Gabinete juiz relator 1 | Planta | Escritório | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 500 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +
7º | Hall 7 andar | Planta | Circulação | 2.8 | 1.85 | 732 | 0.7 | 100 | #VALUE! | 0.55 | 2 | 900 | 1800 | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | B OU +

## Planilha2
PAV | (Tudo)
Rótulos de Linha | Média de POTÊNCIA UNITÁRIA | Contagem de MODELO DE LUMINÁRIA | MODELO DE LUMINÁRIA
EAA08-E3500840 | 36 | 39 | EAA08-E3500840
LAN01-E1750840 | 17.5 | 32 | LLA02-S1600830
LLA02-S1600830 | 17.5 | 31 | EAA06-E3500830
Total Geral | 24.5735 | 102 | LAN01-E1750840

## Planilha1 (hidden)
BANHEIRO | 5 | 6 | 7 | 8
CIRCULAÇÃO | 7.1 | 8.52 | 9.94 | 11.36
COPA | 10.7 | 12.84 | 14.98 | 17.12
DENTISTA | 17.9 | 21.48 | 25.06 | 28.64
DEPOSITO | 5 | 6 | 7 | 8
ARQUIVO | 5 | 6 | 7 | 8
ENFERMARIA | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.2
ESCRITORIO | 11.9 | 14.28 | 16.66 | 19.04
AUDITÓRIO | 11.9 | 14.28 | 16.66 | 19.04
HALL | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8
MANUTENÇÃO | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6
MULTIUSO | 11.9 | 14.28 | 16.66 | 19.04
SALA DE EDIÇÃO | 11.9 | 14.28 | 16.66 | 19.04
SALA DE ESPERA | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6
SALA DE ESTERELIZAÇÃO | 13.7 | 16.44 | 19.18 | 21.92
SALA DE EXAME | 17.9 | 21.48 | 25.06 | 28.64
SALA DE GRAVAÇÃO | 11.9 | 14.28 | 16.66 | 19.04
BIBLIOTECA | 10 | 12 | 14 | 16
SALA DE AULA | 10.2 | 12.24 | 14.28 | 16.32
RECEPÇÃO | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6